Ausschreibungstext

Artikelnummer

234634

Typ

TBL675EU

Kurzbeschreibung

TOSIBOX Lock 675, Hardware für Ferneinwahl, 4x Gigabit, LTE, WLAN

Hauptmerkmale

Inklusive vier Jahren Software Maintenance

Ab dem 5. Jahr kostenpflichtige Maintenance (TBNODEM)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Bauart | Gehäuse |
| Gerätetyp | Gehäuse |
| Montageart | DIN Rail |
| Schutzart | IP30 |
| Stromversorgung | 230VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | TBL675EU |
| Hersteller | TOSIBOX |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen