Ausschreibungstext

Artikelnummer

234634

Typ

TOSIBOX TBL675EUAS

Kurzbeschreibung

TOSIBOX Lock 675, Hardware für Ferneinwahl, 4x Gigabit, LTE, WLAN Variante für EU, UK, ME und APAC

Hauptmerkmale

Fernzugriffs- und Netzwerkgerät

sicherer Zugriff auf HMIs, PLC, PCs und andere Geräte oder Systeme

Zugriff über Internet

NAT- und Firewall kompatibel

VPN-Durchsatz 70 Mbit/s

Bis zu 50 gleichzeitige VPN-Verbindungen

eingebuates LTE-Modem

Dual Sim Slot

3x Gigabit LAN ports + WLAN unterstützt

Industrial DC power connector

GPS / GNSS

Inklusive vier Jahren Software Maintenance

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Bauart | Gehäuse |
| Gerätetyp | Gehäuse |
| Montageart | DIN Rail |
| Schutzart | IP30 |
| Stromversorgung | 230VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | TBL675EUAS |
| Hersteller | TOSIBOX |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen