Ausschreibungstext

Artikelnummer

221036

Typ

POE304-MS

Kurzbeschreibung

PoE Injektor, Gigabit, Ultra PoE, 60W, 54VDC

Hauptmerkmale

Kompatibel mit PoE / PoE+ / Ultra PoE Standard

Ausgangsleistung: bis 60 Watt

LED-Statusanzeige

Plug&Play Design

Überspannungsschutz

Stromversorgung: 54VDC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| --- | --- |
| Ports | 1 |
| Leistung/Port | 60W |
| Gigabit | ja |
| Local Control | nein |
| Ausgangsspannung | 54VDC |
| Aktive PoE-Erkennung | ja |
| PoE Standard | PoE (IEEE802.3af) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +50°C |
| Hersteller-Nummer | POE304-MS |
| Hersteller | IFS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen