Ausschreibungstext

Artikelnummer

221036

Typ

IFS POE304-MS

Kurzbeschreibung

PoE Injektor, Gigabit, Ultra PoE, 60W, 54VDC

Hauptmerkmale

Kompatibel mit PoE / PoE+ / Ultra PoE Standard

Ausgangsleistung: bis 60 Watt

LED-Statusanzeige

Plug&Play Design

Überspannungsschutz

Stromversorgung: 54VDC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| PoE Erkennung | Ja |
| Ausgangsspannung | 54VDC |
| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| Leistung pro Port | 60W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +50°C |
| Funktionen |  |
| Local Control | nein |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| PoE-Standard | PoE (IEEE802.3af) |
| Ports | 1 |
| Netzwerk |  |
| Gigabit Support | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | POE304-MS |
| Hersteller | IFS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen