Ausschreibungstext

Artikelnummer

239407

Typ

AMGPSU-I48-P60-K

Kurzbeschreibung

48VDC, 60W (1,25A) industrielles Hutschienennetzteil, inklusive EU Netzkabel

Hauptmerkmale

Verwendbar bei -40°C bis +70°C

Spannung einstellbar von 43 bis 56 VDC

Netzkabel inklusive (EU, USA oder UK)

Netzkabellänge: 400 mm

5 Zoll DIN Schiene inklusive

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +70°C |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | AMGPSU-I48-P60-K |
| Serie | AMGPSU |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen