Ausschreibungstext

Artikelnummer

239404

Typ

AMGPSU-I12-P54-K

Kurzbeschreibung

12VDC, 54W (4,5A) industrielles Hutschienennetzteil, inklusive EU Netzkabel

Hauptmerkmale

Verwendbar bei -40°C bis +70°C

Spannung einstellbar von 11 bis 14 VDC

Netzkabel inklusive (EU, USA oder UK)

Netzkabellänge: 400 mm

5 Zoll DIN Schiene inklusive

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | AMGPSU |
| --- | --- |
| Ausgangsspannung | 12V |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +70°C |
| Hersteller-Nummer | AMGPSU-I12-P54-K |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen