Ausschreibungstext

Artikelnummer

239321

Typ

SPA-H100W

Kurzbeschreibung

IP Hornlautsprecher, unterstützt PoE und PoE+, Farbe Weiß, IP66

Hauptmerkmale

Verstärker: Eingebauter 10W Class D

Interner Speicher: 1 GBytes

Frequenzbereich (-10dB): 650Hz~5.3kHz

Empfindlichkeit (1Watt): 111dB

IP-Code: IP66

Unterstützte Protokolle: IPv4, HTTP, SIP, mDNS, DNS,

NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, ICMP

TTS: Englisch (US, UK), Deutsch, Französisch,

Spanisch, Russisch

Stromversorgung PoE, PoE+

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Hanwha Vision IPAS |
| --- | --- |
| Audiokompression | MP3, WAV |
| VoIP Signalisierung | SIP |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Lautsprecher | 10W |
| Netzwerk | 10/100Base-TX RJ45 |
| Interner Speicher | microSDHC-Karte |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | SPA-H100W |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen