Ausschreibungstext

Artikelnummer

239319

Typ

Hanwha Vision SPA-W100W

Kurzbeschreibung

IP Wandlautsprecher, unterstützt PoE und PoE+, Farbe Weiß

Hauptmerkmale

Ausgangspegel: +6dBV ± 3dB

Frequenzgang: 20Hz ~ 20kHz

Verstärker: Eingebauter 10W Class D

Interner Speicher: 1 GBytes

Max. Schalldruckpegel: 99dB

Frequenzbereich (-10dB): 120Hz~20kHz

Empfindlichkeit (1Watt): 90dB

Unterstützte Protokolle: IPv4, HTTP, SIP, mDNS, DNS,

NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, ICMP

TTS: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Russisch

Audio-Überwachung: Lautsprecher, Verbindungstest

Stromversorgung PoE, PoE+

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Lautsprecher | 10W |
| Mikrofon | Integriert |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| VoIP Signalisierung | SIP |
| Funktionen |  |
| Interner-Speicher | microSDHC-Karte |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | SPA-W100W |
| Serie | Hanwha Vision IPAS |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen