Ausschreibungstext

Artikelnummer

239326

Typ

Hanwha Vision SPA-S1000

Kurzbeschreibung

IP Audio Server Controller, Audiomischung und Verarbeitung Audiocodecs G.711, G.722 und MP3

Hauptmerkmale

Funktioniert als dedizierter Controller

System-Erweiterung: Bis zu 512 Lautsprecher

Unterstützte Protokolle: IPv4, HTTP, SUNAPI,

ONVIF, SIP, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, ICMP

Statusanzeige auf dem LCD-Bildschirm mit Moduswahlschalter

Unterstützung mehrere Audiocodecs inkl. G.711, G.722 und MP3

Erweiterte Funktionen für Audiomischung, Signalverarbeitung

Geplante und ereignisbasierte Audiowiedergabe

Audiowiedergabe mit Hintergrundmusik (BGM)

Text-to-Speech (TTS)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Stromversorgung | 24VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +40°C |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | SPA-S1000 |
| Serie | Hanwha Vision IPAS |
| Hersteller | Hanwha Vision |
| Audio |  |
| VoIP Signalisierung | SIP |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen