Ausschreibungstext

Artikelnummer

239324

Typ

Hanwha Vision SPA-D1000

Kurzbeschreibung

IP Audio Modul inkl. Verstärker, Frequenzgang 20Hz ~ 20kHz, unterstützt PoE und PoE+

Hauptmerkmale

Ausgangspegel: +6dBV ± 3dB

Frequenzgang: 20Hz ~ 20kHz

Eingebauter Verstärker 10W Class D

Stromversorgung: PoE (IEEE 802.3 af Typ 1 Klasse 3),

PoE+ (IEEE 802.3 bei Typ 2 Klasse 4)

Interner Speicher: 1 GBytes

Unterstützte Protokolle: IPv4, HTTP, SIP, mDNS, DNS,

NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, ICMP

TTS: Englisch (US, UK), Deutsch, Französisch,

Spanisch, Russisch

Audio-Überwachung: Lautsprecher, Verbindungstest

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| Funktionen |  |
| Interner-Speicher | microSDHC-Karte |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | SPA-D1000 |
| Serie | Hanwha Vision IPAS |
| Hersteller | Hanwha Vision |
| Audio |  |
| VoIP Signalisierung | SIP |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen