Ausschreibungstext

Artikelnummer

239325

Typ

SPA-M1000

Kurzbeschreibung

IP Mikrofon, Frequenzgang 100Hz ~ 18kHz, unterstützt PoE , Max.10W, DC24V

Hauptmerkmale

Ausgangspegel: +10dBV± 3dB

Frequenzgang: 100Hz ~ 18kHz

Unterstützte Protokolle: IPv4, HTTP, SIP, mDNS, DNS,

NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, ICMP

PoE (IEEE 802.3, Typ 1, Klasse 3), max. 10 W, DC24 V

Ethernet: 100/1000 Base-T

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Mikrofon | Integriert |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +40°C |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | SPA-M1000 |
| Serie | Hanwha Vision IPAS |
| Hersteller | Hanwha Vision |
| Audio |  |
| VoIP Signalisierung | SIP |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen