Ausschreibungstext

Artikelnummer

239328

Typ

PSU-VAR2-100W-3

Kurzbeschreibung

Netzgert, 24V, 100W, f1/4r Raytec Vario Serie 2x8

Hauptmerkmale

F1/4r bis zu 2 Strahler

Gesamtausgangsleistung: max. 100W

Andere Modellkombinationen mglich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Raytec VARIO2 |
| --- | --- |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Ausgangsspannung | 24VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +50°C |
| Hersteller-Nummer | PSU-VAR2-100W-3 |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen