Ausschreibungstext

Artikelnummer

239329

Typ

PSU-VAR2-150W-3

Kurzbeschreibung

Netzgert, 24V, 150W, f1/4r Raytec Vario Serie 3x8

Hauptmerkmale

F1/4r bis zu 3 Strahler

Gesamtausgangsleistung: max. 150W

Andere Modellkombinationen mglich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| LED Statusanzeige | Nein |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | PSU-VAR2-150W-3 |
| Schwingungssensor | Nein |
| Serie | Raytec VARIO2 |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +50°C |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen