Ausschreibungstext

Artikelnummer

239327

Typ

PSU-VAR2-50W-2

Kurzbeschreibung

Netzgerät, 24V, 50W, für Raytec Vario Serie 2x4

Hauptmerkmale

Für bis zu 2 Strahler

Gesamtausgangsleistung: max. 50W

Andere Modellkombinationen möglich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Raytec |
| --- | --- |
| Serie | Raytec VARIO2 |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Ausgangsspannung | 24VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +50°C |
| Hersteller-Nummer | PSU-VAR2-50W-2 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen