Ausschreibungstext

Artikelnummer

239796

Typ

AMG Systems AMG156-8GBT-8GAT-RP960

Kurzbeschreibung

Industrieller PoE-Injektor, 16x In, 8x 10/100/1000BT RJ45 mit 30W PoE, 8x 10/100/1000BT RJ45 mit 60/90W PoE (960W Max)

Hauptmerkmale

Verwendbar als 16 x In & 8 x 30W / 8 x 60/90W Out

8 x 10/100/1000Base-T(x) RJ45 Ports mit 802.3bt 60/90W PoE

8 x 10/100/1000Base-T(x) RJ45 Ports mit 802.3at 30W PoE

960W Gesamtleistung

Redundante doppelte Stromversorgung über 85-264 VAC IEC Mains Power Input

1U 19-Zoll-Rack-Montage bei -40°C bis +70°C

Made in UK

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +70°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| PoE-Standard | PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at), PoE++ (IEEE 802.3bt) |
| Ports | 16 |
| Netzwerk |  |
| Gigabit Support | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | AMG156-8GBT-8GAT-RP960 |
| Serie | AMG156 |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen