Ausschreibungstext

Artikelnummer

239354

Typ

AXIS S3016 8 TB

Kurzbeschreibung

Rekorder, für AXIS Companion, bis 16 Axis Kameras, 8TB HDD, 256 Mbit/s, 16 PoE Ports

Hauptmerkmale

1U-Rack-Rekorder mit 16-Port-PoE-Switch

Bis zu PoE der Klasse 4 pro Port

Einfache Installation und Bedienung

Flexible Speicheroptionen einschließlich RAID

5-jährige Gewährleistung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| RAID-Level | RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 6 |
| Aufzeichnung |  |
| Auflösung Aufzeichnung (max) | keine Angabe |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| HDD Hotswap | Ja |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Anzahl IP-Kanäle | 16 |
| Speicherschnittstelle (extern) | USB |
| Netzwerk |  |
| Datendurchsatz (ausgehend) | 256 Mbps |
| Datendurchsatz (maximal) | 256 Mbps |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 7331021078970 |
| Hersteller-Nummer | 02527-002 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC | 48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W |
| --- | --- |
| AXIS D8308 FIBER AGGR SWITCH | 8-Port Glasfaser Switch, mit 8 SFP+- und 2 SFP28-Ports |
| AXIS T8611 SFP MODULE LC.LX | SFP Modul, Gigabit, 1310nm, Single mode, 10km, LC Anschluss |
| AXIS T8612 SFP MODULE LC.SX | SFP Modul, Gigabit, 850nm, Multi mode, 550m, LC Anschluss |
| AXIS T8613 SFP MODULE 1000BASE-T | SFP Modul, Gigabit, 1000BASE-T, RJ45 |
| AXIS TD8901 SFP+ MODULE LC.LR.X | SFP+ Modul, Glasfaser, Single- Mode, LC.LR.X, 1310nm, bis 10km |
| AXIS TD8902 SFP+ MODULE LC.SR.X | SFP+ Modul, Glasfaser, Multi- Mode, LC.SR.X, 850nm, bis 400m |
| AXIS TS3901 RAIL EXTENSIONS | Schienen Verlängerung, für AXIS S3016 Recorder |
| AXIS TS3902 RAIL KIT | 19" Einbau Schienen, für AXIS S3016 Recorder |
| AXIS TU6011 MAINS CABLE | Kaltgerätekabel EU, Hauptkabel für Axis Midspans |
| AXIS TU6011 MAINS CABLE 10 PCS | Netzkabel, 10er-Pack |

Empfehlungen

Dienstleistungen