Ausschreibungstext

Artikelnummer

239355

Typ

AXIS S3016 16 TB

Kurzbeschreibung

Rekorder, für AXIS Companion, bis 16 Axis Kameras, 16TB HDD, 256 Mbit/s, 16 PoE Ports

Hauptmerkmale

1U-Rack-Rekorder mit 16-Port-PoE-Switch

Bis zu PoE der Klasse 4 pro Port

Einfache Installation und Bedienung

Flexible Speicheroptionen einschließlich RAID

5-jährige Gewährleistung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021076242 |
| IP Kanäle | 16 |
| Auflösung Aufzeichnung max. | keine Angabe |
| Kompression | H.264, H.265 |
| Monitor-Ausgänge | nein |
| Netzwerk | 16x 10/100Base-TX RJ45 mit PoE, 2x 10/100/1000Base-TX RJ45 |
| Audiounterstützung | ja |
| Festplattenkapazität intern max. | 32 TB |
| Festplattenkapazität intern | 16 TB |
| Schnittstellen externer Speicher | USB |
| HDD Steckplätze | 4x SATA |
| HDD Hotswap | ja |
| USB Ports | 1x USB 2.0, 1x USB 3.0 |
| RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 6 |
| Datendurchsatz max. | 256 Mbps |
| Hersteller-Nummer | 02351-002 |

Weitere Produktinformationen

<p>Der AXIS S3016 Recorder ist ein 1U-Rack-Rekorder mit PoE-Switch. Er versorgt bis zu sechzehn Geräte mit einer Leistung von bis zu 305 W. Er unterstützt das breite Axis Produktportfolio und eignet sich perfekt für Systeme mit einem oder mehreren Standorten oder zur Erweiterung vorhandener Systeme.</p><p><strong>Zuverlässig mit RAID und sicher mit TPM </strong></p><p>AXIS S3016 sorgt dank der vier Festplatten in Überwachungsqualität und unterschiedlichen RAID-Levels für eine zuverlässige Aufzeichnung. Dieser Hochleistungsrekorder verfügt über einen Gigabit-Switch zum Anschluss von Netzwerk-Geräten und einen 2,5-Gigabit-Uplink für Videoaufzeichnungen in Ultra-High-Definition. Dank des Trusted Platform Module 2.0 sind die Aufzeichnungen verschlüsselt, und Sie können sicher sein, dass Ihre Daten geschützt sind. Mithilfe von Axis Secure Remote Access können Sie von überall aus auf Ihr Filmmaterial zugreifen, wobei die höchsten Anforderungen an Cybersicherheit erfüllt werden. Zudem gilt für diesen Rekorder eine fünfjährige Gewährleistung, die durchgängig für die erstklassige Qualität, Zuverlässigkeit und den Support von Axis steht.</p><p><strong>Unschlagbare Axis Qualität für das breite Axis Portfolio</strong></p><p>AXIS S3016 wurde ausgiebig mit unserem breitgefächerten Angebot an Qualitätsprodukten getestet. Sie können also sicher sein, dass diese kostengünstige und durchgängige Lösung unschlagbar zuverlässig ist. Einige Beispiele hierfür sind Netzwerk-Lautsprecher zur Kommunikation mit dem Personal oder zum Abschrecken von unbefugten Personen sowie Türstationen mit Netzwerk-Video für audiovisuelle Identifizierung und Zutrittssteuerung per Fernzugriff. Sämtliche Hardwarekomponenten einschließlich des PoE-Switch und der für Überwachungen ausgelegten Festplatten wurden geprüft und entsprechen den Anforderungen an zuverlässiges Überwachen in Ultra-HD-Auflösung. Diese einfach zu installierende Lösung bietet alles, was eine Installation für ihren fehlerfreien Betrieb benötigt.</p><p><strong>Einfach zu bedienende Überwachungslösung basierend auf AXIS Companion VMS</strong></p><p>AXIS S3016 zusammen mit AXIS Companion VMS verbindet und versorgt bis zu sechzehn Kameras und lässt in nur wenigen Klicks in Betrieb nehmen. AXIS Companion ist eine benutzerfreundliche Video Management Software. Sie bietet Videoverwaltung und lässt sich in Axis Kameras, Gegensprechanlagen und Audioprodukte integrieren. Die Lösung lässt sich leicht von der Überwachung eines einzelnen Standorts auf die Überwachung mehrerer Standorte und ganzer nationaler Ketten erweitern.</p><p><strong>Einfache Erweiterung oder Skalierung Ihres auf AXIS Camera Station VMS basierenden Systems</strong></p><p> Lösungen mit AXIS S3016 lassen sich individuell an den Unternehmensbedarf anpassen und bei wachsenden Anforderungen nahtlos erweitern. Sie können Ihrer bestehenden Installation basierend auf AXIS Camera Station VMS kostengünstig zusätzliche Rekorder und andere Axis Geräte hinzufügen. Mit AXIS S3016 wird Ihr System um Netzwerk-Anschlüsse, PoE und Speicher erweitert, ohne die Last oder den Wartungsaufwand für den Server zu erhöhen und sich auf die gewünschte Aufbewahrungsdauer auszuwirken. Zudem lassen sich Systeme basierend auf AXIS Camera Station VMS mit mehreren Standorten in einem verteilten Speicheraufbau skalieren, ohne andere Geräte zu beeinträchtigen und den zentralen Verwaltungspunkt für eine einfache Wartung zu ändern.</p>

Zubehör

| AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC | 48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W |
| --- | --- |
| AXIS D8308 FIBER AGGR SWITCH | 8-Port Glasfaser Switch, mit 8 SFP+- und 2 SFP28-Ports |
| AXIS T8611 SFP MODULE LC.LX | SFP Modul, Gigabit, 1310nm, Single mode, 10km, LC Anschluss |
| AXIS T8612 SFP MODULE LC.SX | SFP Modul, Gigabit, 850nm, Multi mode, 550m, LC Anschluss |
| AXIS T8613 SFP MODULE 1000BASE-T | SFP Modul, Gigabit, 1000BASE-T, RJ45 |
| AXIS TD8901 SFP+ MODULE LC.LR.X | SFP+ Modul, Glasfaser, Single- Mode, LC.LR.X, 1310nm, bis 10km |
| AXIS TD8902 SFP+ MODULE LC.SR.X | SFP+ Modul, Glasfaser, Multi- Mode, LC.SR.X, 850nm, bis 400m |
| AXIS TS3901 RAIL EXTENSIONS | Schienen Verlängerung, für AXIS S3016 Recorder |
| AXIS TS3902 RAIL KIT | 19" Einbau Schienen, für AXIS S3016 Recorder |
| AXIS TU6011 MAINS CABLE | Kaltgerätekabel EU, Hauptkabel für Axis Midspans |
| AXIS TU6011 MAINS CABLE 10 PCS | Netzkabel, 10er-Pack |

Empfehlungen

Dienstleistungen