Ausschreibungstext

Artikelnummer

239467

Typ

Hub 2 4G Jeweller

Kurzbeschreibung

weiß, Zentraleinheit, 100 Geräte, 50 Benutzer 32 Szenarien, 5 Räume, 25 Kameras 4G, Ethernet, WLAN

Hauptmerkmale

Hub-Zentrale m. Unterstützung für Jeweller & Wings

2 x 2G/3G/4G-SIM-Karte, Ethernet

SIA (DC-09), SurGuard (Contact ID), ADEMCO 685

eingebauter Notstromakku: Li-ion 3 Ah

Abmessungen: 163x163x36mm/nSchutzart: IP20

Benachrichtigungen: Push, SMS, Anruf

2 x Steckplätze für MicroSIM-Karte

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Ajax |
| --- | --- |
| Serie | Baseline |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Stromversorgung | 100~240VAC |
| Schutzart | IP20 |
| Anzahl unterstützter Sensoren | 50 |
| Hersteller-Nummer | 38241.108.WH1 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen