Ausschreibungstext

Artikelnummer

239464

Typ

AJAX Ajax Hub 2 black

Kurzbeschreibung

Hub-Zentraleinheit, 100 Geräte, 50 Benutzer, 32 Szenarien, 50 Räume, 25 Kamera, 5 Rex, 2G, Ethernet, schwarz

Hauptmerkmale

Hub-Zentrale m. Unterstützung für Jeweller & Wings

2 x 2G/3G-SIM-Karte, Ethernet

Unterstützte Protokolle: SIA (DC-09, SurGuard (Contact ID), ADEMCO 685

eingebauter Notstromakku: Li-ion 3 Ah

Abmessungen: 163x163x36mm

Schutzart: IP20

Benachrichtigungen: Push, SMS, Anruf

2 x Steckplätze für MicroSIM-Karte

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Stromversorgung | 100-240VAC |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 38238.40.BL1 |
| Serie | Baseline |
| Hersteller | Ajax |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen