Ausschreibungstext

Artikelnummer

239469

Typ

Ajax Hub 2 Plus white

Kurzbeschreibung

Hub-Zentraleinheit, 200 Geräte, 200 Benutzer, 64 Szenarien, 50 Räume, 100 Kameras, 4G, Ethernet, WLAN, weiß

Hauptmerkmale

Hub-Zentrale mit Unterstützung für Jeweller & Wings

2 x 2G/3G-SIM-Karte, WIFI, Ethernet

Unterstützte Protokolle: SIA (DC-09), SurGuard (Contact ID), ADEMCO 685

eingebauter Notstromakku: Li-ion 3 Ah

Abmessungen: 163x163x36mm

Schutzart: IP20

Benachrichtigungen: Push, SMS, Anruf

2 x Steckplätze für MicroSIM-Karte

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Anzahl Leser | 200 |
| Stromversorgung | 100-240VAC |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 38245.40.WH1 |
| Serie | Ajax Baseline |
| Hersteller | Ajax |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen