Ausschreibungstext

Artikelnummer

239461

Typ

Hub Jeweller

Kurzbeschreibung

weiß, Zentraleinheit, 100 Geräte, 50 Benutzer 5 Szenarien, 5 Räume, 1 Kameras Ethernet, WLAN

Hauptmerkmale

Hub-Zentrale mit Unterstützung für Jeweller

1 x 2G-SIM-Karte, Ethernet

Unterstützte Protokolle: SIA (DC-09), SurGuard (Contact ID), ADEMCO 685

eingebauter Notstromakku: Li-ion 2 Ah

Abmessungen: 163x163x36mm

Schutzart: IP20

Benachrichtigungen: Push, SMS, Anruf

1 x Steckplatz für MicroSIM-Karte

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | 38237.01.WH1 |
| --- | --- |
| Serie | Baseline |
| Stromversorgung | 100~240VAC |
| Hersteller | Ajax |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen