Ausschreibungstext

Artikelnummer

239461

Typ

Ajax Hub white

Kurzbeschreibung

Hub-Zentraleinheit, 100 Geräte, 50 Benutzer, 5 Szenarien, 5 Räume, 200 Kamera, 2G, Ethernet, weiß

Hauptmerkmale

Hub-Zentrale mit Unterstützung für Jeweller

1 x 2G-SIM-Karte, Ethernet

Unterstützte Protokolle: SIA (DC-09), SurGuard (Contact ID), ADEMCO 685

eingebauter Notstromakku: Li-ion 2 Ah

Abmessungen: 163x163x36mm

Schutzart: IP20

Benachrichtigungen: Push, SMS, Anruf

1 x Steckplatz für MicroSIM-Karte

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Anzahl Leser | 100 |
| Stromversorgung | 100-240VAC |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 38237.01.WH1 |
| Serie | Ajax Baseline |
| Hersteller | Ajax |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen