Ausschreibungstext

Artikelnummer

239460

Typ

Ajax Hub (2G) Jeweller black

Kurzbeschreibung

Hub-Zentraleinheit, 100 Geräte, 50 Benutzer, 5 Szenarien, 9 Sicherheitsgruppen 200 Kamera, 2G, Ethernet, schwarz

Hauptmerkmale

Hub-Zentrale mit Unterstützung für Jeweller

1 x 2G-SIM-Karte, Ethernet

eingebauter Notstromakku: Li-ion 2 Ah

Abmessungen: 163x163x36mm

Schutzart: IP20

Benachrichtigungen: Push, SMS, Anruf

1 x Steckplatz für MicroSIM-Karte

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Anzahl Leser | 100 |
| Stromversorgung | 100-240VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10 °C \u2013 40 °C |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 38236.01.BL1 |
| Serie | Ajax Baseline |
| Hersteller | Ajax |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen