Ausschreibungstext



Artikelnummer
239460

Typ
Ajax Hub (2G) Jeweller black

Kurzbeschreibung
Hub-Zentraleinheit, 100 Geräte, 50 Benutzer, 5 Szenarien, 9 Sicherheitsgruppen 200 Kamera, 2G, Ethernet, schwarz

Hauptmerkmale
Hub-Zentrale mit Unterstützung für Jeweller
1 x 2G-SIM-Karte, Ethernet
eingebauter Notstromakku: Li-ion 2 Ah
Abmessungen: 163x163x36mm
Schutzart: IP20
Benachrichtigungen: Push, SMS, Anruf
1 x Steckplatz für MicroSIM-Karte

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Anzahl  Leser
	100

	Stromversorgung
	100-240VAC

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-10 °C \u2013 40 °C

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	38236.01.BL1

	Serie
	Ajax Baseline

	Hersteller
	Ajax



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen
