Ausschreibungstext

Artikelnummer

239680

Typ

Hub Hybrid (4G) Jeweller+Fibra

Kurzbeschreibung

weiß, Zentraleinheit, 100 Geräte, 50 Benutzer 32 Szenarien, 50 Räume, 25 Kameras 4G, Ethernet, WLAN, für FIBRA-Serie

Hauptmerkmale

Hub-Zentrale mit Unterstützung für Fibra, Jeweller & Wings

2 x 2G/3G/4G-SIM-Karte, WIFI, Ethernet

Unterstützte Protokolle: SIA (DC-09), SurGuard (Contact ID)

Autonomer Betroeb mit separat erhältlicher Notstrombatterie möglich

Abmessungen: 192x238x100mm

Schutzart: IP30

Benachrichtigungen: Push, SMS, Anruf

2 x Steckplätze für MicroSIM-Karte

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Baseline, Fibra, Superior |
| --- | --- |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Stromversorgung | 100~240VAC |
| Schutzart | IP20 |
| Hersteller-Nummer | 57206.111.WH1 |
| Hersteller | Ajax |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen