Ausschreibungstext



Artikelnummer
239462

Typ
Ajax Hub Plus black

Kurzbeschreibung
Hub-Zentraleinheit, 200 Geräte, 200 Benutzer, 64 Szenarien, 5 Räume, 100 Kameras, 3G, Ethernet, WLAN, schwarz

Hauptmerkmale
Hub-Zentrale mit Unterstützung für Jeweller
1 x 2G/3G-SIM-Karte, WIFI, Ethernet
Unterstützte Protokolle: SIA (DC-09), SurGuard (Contact ID), ADEMCO 685
eingebauter Notstromakku: Li-ion 2 Ah
Abmessungen: 163x163x36mm
Schutzart: IP20
Benachrichtigungen: Push, SMS, Anruf
2 x Steckplätze für MicroSIM-Karte

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Anzahl  Leser
	190

	Stromversorgung
	100-240VAC

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	38246.01.BL1

	Serie
	Ajax Baseline

	Hersteller
	Ajax
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Dienstleistungen
