Ausschreibungstext

Artikelnummer

239474

Typ

DoorProtect Jeweller

Kurzbeschreibung

schwarz, Türkontakt, drahtlos, Jeweller, bis 1200m für Ajax Hub/Hub2/Hub Plus/Hub Hybrid für Ajax Hub/Hub2/Hub Plus/Hub Hybrid

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Baseline |
| --- | --- |
| Sensortype | Reed-Schalter |
| Farbe | schwarz |
| Stromversorgung | Batterie CR123 3V |
| Installationsort | Indoor |
| Hersteller-Nummer | 38098.03.BL1 |
| Hersteller | Ajax |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen