Ausschreibungstext

Artikelnummer

207907

Typ

SNC-EB630

Kurzbeschreibung

1/2,9" Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, 1080p/30fps, H.264, f=2,8-8,0mm, PoE

Hauptmerkmale

1/2,9" CMOS HD Tag/Nacht Netzwerk-Kamera

Maximale Auflösung 1920x1080 Pixel

1080p/30fps

Varifokal-Objektiv 2,8-8,0mm

Videokompression H.264, JPEG

Triple Streaming

Bewegungserkennung

XDNR Rauschunterdrückung

Integrierter Bildstabilisator

View-DR Technologie 90dB

ONVIF konform

PoE

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | F.01U.331.277 |
| --- | --- |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| PSP.B.SNC.5 | &nbsp; |
| --- | --- |
| UNI-ORBC6 | &nbsp; |

Empfehlungen

| SC-IPM07HD | Testmonitor, Multiformat, für Installation, IP, HD-TVI/CVI, HD-AHD, HD-SDI, FBAS, HDMI |
| --- | --- |

Dienstleistungen