Ausschreibungstext

Artikelnummer

239491

Typ

Ajax MotionProtect Curtain black

Kurzbeschreibung

IR-Bewegungsmelder / Vorhangmelder drahtlos, 6-15m, schwarz

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Reichweite | 15 m |
| Schutzart | IP54 |
| Stromversorgung | Batterie CR123 3V |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 38196.36.BL1 |
| Serie | Ajax Baseline |
| Hersteller | Ajax |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen