Ausschreibungstext



Artikelnummer
239492

Typ
Ajax MotionProtect Curtain white

Kurzbeschreibung
IR-Bewegungsmelder / Vorhangmelder drahtlos, 6-15m, weiß

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Reichweite
	15 m

	Schutzart
	IP54

	Stromversorgung
	Batterie CR123 3V

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	38195.36.WH1

	Serie
	Ajax Baseline

	Hersteller
	Ajax



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen
