Ausschreibungstext

Artikelnummer

239551

Typ

AJAX Ajax FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO) black

Kurzbeschreibung

Funk-Brandmelder mit Sirene mit Temperatur- / Rauch- und CO-Sensor, austauschbare Batterie, schwarz

Hauptmerkmale

Jeweller Protokoll

entspricht der EN 54-5:2017+A1:2018

Wrmemelder Klasse A1R

Manipulationsalarm

Optischer Sensor ignoriert Kochd1/4nste und Wasserdampf

CO-Alarm bei 300 ppm innerhalb von 3 Minuten

Alarm bei Temperaturanstieg um 10 °C innerhalb 1 Min.

Meldertest per App oder Taste auf Frontplatte

Synchroner Alarm vernetzter Brandmelder

Betrieb auch ohne Hub-Zentrale

Schnelle Installation mit SmartBracket-Montageplatte

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Installationsort | Indoor |
| Sensortyp | 2 Thermistoren, Chemischer CO-Sensor, Optischer Dual-Spektrum Sensor |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 52253.137.BL1 |
| Hersteller | Ajax |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen