Ausschreibungstext

Artikelnummer

239684

Typ

DoorProtect Plus Fibra

Kurzbeschreibung

weiß, Türkontakt, drahtgebunden Beschleunigungssensor für Ajax Hub Hybrid

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Fibra |
| --- | --- |
| Sensortype | 2x Reed-Schalter |
| Farbe | weiß |
| Stromversorgung | 5-30VDC |
| Installationsort | Indoor |
| Hersteller-Nummer | 44395.13.WH1 |
| Hersteller | Ajax |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen