Ausschreibungstext

Artikelnummer

239517

Typ

Ajax DoubleButton black

Kurzbeschreibung

Alarmknopf / Paniktaster drahtlos, 2- Tasten IP55, schwarz

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Schutzart | IP55 |
| Stromversorgung | Batterie CR123 3V |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 38102.79.BL1 |
| Serie | Ajax Baseline |
| Hersteller | Ajax |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen