Ausschreibungstext



Artikelnummer
239535

Typ
Ajax MultiTransmitter black

Kurzbeschreibung
Funkmodul zur Integration von Drittanbietergeräten für Ajax System, bis zu 18 Geräte, schwarz

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Farbe (Gehäuse)
	schwarz

	Schutzart
	IP40

	Stromversorgung
	100-240VAC

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-10 °C - 40°C

	Produktkennzeichnungen
	

	Hersteller-Nummer
	38201.62.BL1

	Serie
	Ajax Baseline

	Hersteller
	Ajax



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen
