Ausschreibungstext

Artikelnummer

239589

Typ

Manual CallPoint (Blue) Jeweller

Kurzbeschreibung

blau,Kabelloser Druckknopfmelder zur Auslösung des Feueralarms

Hauptmerkmale

Bis zu 7 Jahre Batterielebensdauer

Transparente Frontabdeckung

LED-Anzeige des Alarmstatus

Aktivierung von Automatisierungsszenarien

Visuelle Alarmüberprüfung durch AJAX-Melder

Aktivierung von Sirenen im Innen- und Außenbereich

Aut. Selbstdiagnose jedes Gerätes mit Meldung an den Hub

Bis zu 1.700 m Funkverbindung

Verschlüsselung der Daten

SmartBracket Montage

Konfiguration über die App

Schloss zur Sicherung des Gerätes

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | 83805.171.NC1 |
| --- | --- |
| Hersteller | Ajax |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen