Ausschreibungstext

Artikelnummer

239821

Typ

AMG150-1G-S60-PD

Kurzbeschreibung

Industrieller PoE Splitter, 1x 10/100/1000BT RJ45 mit 90W PoE PD Input, 1x 10/100/1000BT Port Output, 5/6/12/24 VDC Output @ 60W Max

Hauptmerkmale

Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +75°C

Netzteil muss separat gekauft werden

Made in UK

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AMG |
| --- | --- |
| Gerätetyp | PoE Splitter |
| Serie | AMG150 |
| Ausgangsleistung | 60W |
| DC Ausgangsspannung | 12VDC, 24VDC, 5VDC |
| PoE Standard | PoE++ (IEEE 802.3bt) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Hersteller-Nummer | AMG150-1G-S60-PD |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AMG2035 | 90-Grad-DIN-Schienen-Wandhalterung mit Verlängerung, Montage für eine oder zwei Geräte |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen