Ausschreibungstext

Artikelnummer

239821

Typ

AMG150-1G-S60-PD

Kurzbeschreibung

Industrieller PoE Splitter, 1x 10/100/1000BT RJ45 mit 90W PoE PD Input, 1x 10/100/1000BT Port Output, 5/6/12/24 VDC Output @ 60W Max

Hauptmerkmale

Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +75°C

Netzteil muss separat gekauft werden

Made in UK

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| LED Statusanzeige | Nein |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | AMG150-1G-S60-PD |
| Schwingungssensor | Nein |
| Serie | AMG150 |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AMG2035 | 90-Grad-DIN-Schienen-Wandhalterung mit Verlängerung, Montage für eine oder zwei Geräte |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen