Ausschreibungstext

Artikelnummer

236165

Typ

NPD-6001C

Kurzbeschreibung

HighPoE Midspan, 60W IEEE802.3bt

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Bosch |
| --- | --- |
| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| Serie | Bosch Zubehör |
| Leistung/Port | 60W |
| Ausgangsspannung | 55VDC |
| PoE Standard | PoE IEEE802.3bt |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Hersteller-Nummer | F.01U.398.266 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen