Ausschreibungstext

Artikelnummer

236165

Typ

Bosch NPD-6001C

Kurzbeschreibung

HighPoE Midspan, 60W IEEE802.3bt

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Ausgangsspannung | 55VDC |
| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| Leistung pro Port | 60W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| PoE-Standard | PoE IEEE802.3bt |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | F.01U.398.266 |
| Serie | Bosch Zubehör |
| Hersteller | Bosch |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen