Ausschreibungstext

Artikelnummer

236166

Typ

NPD-6001C-E

Kurzbeschreibung

HighPoE Midspan 60W IEEE802.3bt IP67

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| --- | --- |
| Serie | Bosch Zubehör |
| Leistung/Port | 60W |
| Ausgangsspannung | 54VDC |
| PoE Standard | PoE IEEE802.3bt |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
| Hersteller-Nummer | F.01U.398.267 |
| Hersteller | Bosch |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen