Ausschreibungstext

Artikelnummer

236167

Typ

Bosch NPD-9001-E

Kurzbeschreibung

HighPoE Midspan 90W IEEE802.3bt IP67

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Ausgangsspannung | 54VDC |
| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| Leistung pro Port | 90W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| PoE-Standard | PoE IEEE802.3bt |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | F.01U.398.268 |
| Serie | Bosch Zubehör |
| Hersteller | Bosch |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Bosch NDA-6090-PMA | Mastadapter für bt Midspans outdoor |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen