Ausschreibungstext

Artikelnummer

239415

Typ

AMG150-1GBT-P90-LV

Kurzbeschreibung

Industrieller PoE-Injektor, 1 10/100/1000BT RJ45 mit 60/90W PoE gemäß 802.3bt, 20-60 VDC

Hauptmerkmale

Verwendbar als 1 x In & 1 x 60/90W Out

20-60VDC Eingangsspannung

Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +75°C

Netzteil muss separat gekauft werden

Made in UK

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| LED Statusanzeige | Nein |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | AMG150-1GBT-P90-LV |
| Schwingungssensor | Nein |
| Serie | AMG150 |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AMG2035 | 90-Grad-DIN-Schienen-Wandhalterung mit Verlängerung, Montage für eine oder zwei Geräte |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen