Ausschreibungstext

Artikelnummer

239417

Typ

AMG150-1XBT-P90

Kurzbeschreibung

Industrieller PoE-Injektor, 1 10/100/1000/2.5G/5G/10G Base-T(x) RJ45 mit 60/90W PoE gemäß 802.3bt

Hauptmerkmale

Verwendbar als 1 x In & 1 x 60/90W Out

52-56VDC Eingangsspannung

Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +75°C

Netzteil muss separat gekauft werden

Made in UK

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| LED Statusanzeige | Nein |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | AMG150-1XBT-P90 |
| Schwingungssensor | Nein |
| Serie | AMG150 |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AMG2035 | 90-Grad-DIN-Schienen-Wandhalterung mit Verlängerung, Montage für eine oder zwei Geräte |
| --- | --- |
| AMGPSU-I48-P60 | 48VDC, 60W (1,25 A), industrielles Hutschienennetzteil |

Empfehlungen

Dienstleistungen