Ausschreibungstext

Artikelnummer

239418

Typ

AMG Systems AMG150-1XAT-P30-LV

Kurzbeschreibung

Industrieller PoE-Injektor, 1 10/100/1000/2.5G/5G/10G Base-T(x) RJ45 mit 30W PoE gemäß 802.3at, 9-36 VDC

Hauptmerkmale

Verwendbar als 1 x In & 1 x 30W Out

9-36VDC Eingangsspannung

Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +75°C

Netzteil muss separat gekauft werden

Made in UK

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | AMG150-1XAT-P30-LV |
| Serie | AMG150 |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AMG Systems AMG2035 | 90-Grad-DIN-Schienen-Wandhalterung mit Verlängerung, Montage für eine oder zwei Geräte |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen