Ausschreibungstext

Artikelnummer

239421

Typ

AMG155-1GBT-P60

Kurzbeschreibung

Industrieller PoE-Injektor, 1x 10/100/1000BT RJ45 mit 60W PoE 802.3bt, 85-264 VAC IEC

Hauptmerkmale

Verwendbar als 1 x In & 1 x 60W Out

Integriertes 60W Netzteil, 85-264 VAC IEC Mains Power Input

Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +75°C

Made in UK

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| LED Statusanzeige | Nein |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | AMG155-1GBT-P60 |
| Schwingungssensor | Nein |
| Serie | AMG155 |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AMG2035 | 90-Grad-DIN-Schienen-Wandhalterung mit Verlängerung, Montage für eine oder zwei Geräte |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen