Ausschreibungstext

Artikelnummer

239427

Typ

AMG Systems AMG155-1XBT-P90

Kurzbeschreibung

Industrieller PoE-Injektor, 1x 10/100/1000/2.5G/5G/10G BT RJ45 mit 90 W PoE 802.3bt, 85-264 VAC IEC

Hauptmerkmale

Verwendbar als 1 x In & 1 x 60/90W Out

Integriertes 90W Netzteil, 85-264 VAC IEC Mains Power Input

Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +75°C

Made in UK

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| PoE-Standard | PoE++ (IEEE 802.3bt) |
| Netzwerk |  |
| Gigabit Support | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | AMG155-1XBT-P90 |
| Serie | AMG155 |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AMG Systems AMG2035 | 90-Grad-DIN-Schienen-Wandhalterung mit Verlängerung, Montage für eine oder zwei Geräte |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen