Ausschreibungstext

Artikelnummer

239387

Typ

Solvido SOL-IQswitch-4UDB

Kurzbeschreibung

Kamera Anschlusskasten mit 6-port Gigabit switch, unmanaged inklusive Netzteil, IP66, IK10

Hauptmerkmale

Fertige Anschlusskasten Lösung

Inkl. SOL-IQbox-budget-B

Inkl. 6-port Gigabitswitch unmanaged

Inkl. Netzteil

Elektrisch vorverdrahtet und geprüft

Korpus aus UV stabilisiertem Polycarbonat

Korrosionsbeständig, Schutzart IP 66

Schlagfestigkeit IK 10, Vandalismus geschützt

Tür schwenkbar (mit Türkontaktschalter)

Wand- oder Mastmontage (optional)

Schnelle und einfache Installation

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Farbe (Gehäuse) | RAL7035 |
| Stromversorgung | 230VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -35°C ~ +55°C |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 239387 |
| Serie | Solvido IQbox |
| Hersteller | Solvido |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Solvido SOL-WST-MB-30 | Mastbefestigung 30cm für CUS-WST und SOL-IQbox Serie Set (2St.) |
| --- | --- |
| Solvido SOL-WST-SH/1 | Schwenkhebel für Profil- halbzylinder (1Stk.) Lieferung ohne Schließzylinder |
| Solvido SOL-WST-SSK-ES-30 | Erdungsset für Schlösser SOL-WST-SSK für IQbox -budget, -eco, -switch |
| Solvido SOL-WST-SSK/1 | Schloss mit Knebelverschluss (1 Stück) mit Schlüssel, für CUS-WST und SOL-IQbox Serie |
| Solvido SOL-WST-WB | Wandbefestigung für CUS-WST und SOL-IQbox Serie Set (4St.) Wandabstand 10mm |

Empfehlungen

Dienstleistungen