Ausschreibungstext

Artikelnummer

239434

Typ

AMG Systems AMG250-1XBT-1XS-P90

Kurzbeschreibung

Industrieller Multirate Medienkonverter, 1 x 1000/10G BT RJ45 60/90W, 1 x 1000/10GBFX SFP Slot, 52-56 VDC Input, DIN Rail / Wandmontage

Hauptmerkmale

1x RJ45 auf jeweils 1 SFP Slot

1x 60/90W PoE nach 802.3bt

Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +75°C

52-56VDC Eingangsspannung

JumboFrames bis 9,2k & Multirate SFP Unterstützung

SFP und Netzteil müssen separat gekauft werden

Made in UK

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Anzahl PoE Ports | 1 |
| Bauart | DIN Rail Modul |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Montageart | DIN Rail, Wandmontage |
| PoE Budget (gesamt) | 90 W |
| Schutzart | IP40 |
| Stromversorgung | 52-56 VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ports | 1x 10/100/1000Base-TX, 1x 1000Base-X SFP |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | AMG250-1XBT-1XS-P90 |
| Serie | AMG250 |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen