Ausschreibungstext

Artikelnummer

237908

Typ

IAM-5SE1004IUP

Kurzbeschreibung

Gigabit Switch, Unmanaged, Industrie Design, 120W PoE Budget, 4x PoE, -20°C~+65°C, PD Port

Hauptmerkmale

Gigabit PoE Switch, DIN Rail

4x 10/100/1000 PoE Ports, IEEE 802.3af/at/bt

Maximal 90W Power Budget

1 x SFP Gigabit Uplink Port

1 x RJ45 Gigabit Uplink Port, PD-fähig (90W PoE Input)

CCTV-Mode, erweiterte Übertragungsdistanz

1 x Ausgangsrelais

Überspannungsschutz IEC61000-4-5 (6KV)

Temperaturbereich -20°C ~ +65°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Anzahl PoE Ports | 4 |
| --- | --- |
| Bauart | DIN Rail Modul |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 44x110x160mm |
| Bemerkung | Netzteil gehört nicht zum Lieferumfang,Um den angegebenen PoE Budget (gesamt) Wert zu erzielen bitte passende Netzteile oder PoE Injectoren verwenden,PoE-Budget: 90W max. für einen einzelnen PoE Port; 75W max. für alle PoE Ports bei Versorgung über |
| Einsatzumgebung | innen |
| ESD Schutz | IEC61000-4-2 |
| Gewicht | 540 kg |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung,Netzkabel,Haltewinkel |
| Eneo _netzwerkstandards | IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3x Flow Control |
| Interne Switching Kapazität (Gbit) | 12 Gbps |
| Interne Switching Kapazität (MP pro Sekunde) | 8,9 Mpps |
| Ethernet Schnittstelle | 1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T |
| Gerätetyp | Unmanaged |
| Leistungsaufnahme | 130 W |
| Montageart | DIN Rail |
| Hersteller-Nummer | 237908 |
| PoE Budget (gesamt) | 120 W |
| Ports | 1x 10/100/1000Base-T (PoE-PD), 1x 1000Base-X SFP, 4x 10/100/1000Base-T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt |
| Serie | eneo Switch |
| Stromversorgung | 48-56VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen