Ausschreibungstext

Artikelnummer

204007

Typ

CAMTRV24

Kurzbeschreibung

UTP Video Balun mit 2-Draht Steuerung und 12/24Volt Überspannungschutz

Hauptmerkmale

Eingebauter, passiver Video Transceiver

Verwendbar mit passiven oder aktiven Nitek Empfängern

Mehrstufiger Überspannungsschutz mit 3 Schutzkreisen

Durchschleifverlust:

2,8V Klemmspannung

Multifunktions-Eingangsschutz für Video, Daten&Spannung

Ausreichend dimensionierter Massepunkt

Einfache Montage und Installation

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bauart | Modul |
| --- | --- |
| Betriebsmodus | Passiv |
| Hersteller-Nummer | CAMTRV24 |
| Reichweite | 225 km |
| Signalübertragung | Daten, Spannung, Video |
| Hersteller | Nitek |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen